ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для составления технико-коммерческого предложения

Наименование предприятия:

Контактный телефон:

E-mail:

Контактное лицо/должность:

Для наиболее полного составления технико-коммерческого предложения просим Вас предоставить нам следующую информацию:

Строительство новой градирни*  /  Модернизация существующей градирни*

*- выбрать вид работ

| №, п.п. | Вопрос | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Параметры оборотной воды |  |
| 1.1 | Расход воды через оборудование, м3/ч |  |
| 1.2 | Температура воды на выходе из оборудования, °С. |  |
| 1.3 | Температура воды на входе в оборудование, °С. |  |
| 1.4 | Максимально допустимая температура на входе в оборудование, °С. |  |
| 1.5 | Тепловая нагрузка, суммарно от оборудования, кВт |  |
| 1.6 | Качество подпиточной воды |  |
| 1.7 | Требуемое качество оборотной воды |  |
| 2 | Параметры охлаждаемого оборудования |  |
| 2.1 | Рабочее давление воды на входе в оборудование, кгс/см2* |  |
| 2.2 | Максимально допустимое давление воды на входе в оборудование, кгс/см2 |  |
| 2.3 | Разрыв струи на выходе из оборудования* | Есть / нет |
| 2.4 | Категория надежности водоснабжения |  |
| 3 | Условия эксплуатации |  |
| 3.1 | Географическое место установки градирни для расчета по температурам из СНиП.* |  |
| 4 | Градирня |  |
| 4.1 | Материал корпуса градирни (металл черный, пластик, нерж. сталь) |  |
| 5 | Объем работ |  |
| 5.1 | Проект системы |  |
| 5.2 | Монтажные работы |  |
| 5.3 | Шеф монтаж |  |
| 5.4 | Пусконаладочные работы |  |
| 5.5 | Только поставка |  |
| 6 | Комплект поставки |  |
|  | Градирня |  |
|  | Опорная рама |  |
|  | Насосное оборудование подачи воды на градирню |  |
|  | Насосы подачи воды на оборудование |  |
|  | Система автоматического управления |  |
|  | Бак-накопитель |  |
|  | Фильтр-грязевик |  |
|  | Запасные форсунки, шт. |  |
|  | Дополнительное оборудование: |  |
| 7 | Наличие существующей СОВ, параметры существующего оборудования (насосы, емкости, бассейн, помещение насосной станции), степень изношенности, целесообразность их использования |  |
|  | Примечания |  |
|  | По возможности предоставить графические материалы в электронном виде. В графических материалах желательно отразить: предполагаемое место установки эжекционной градирни, все подземные коммуникации, существующие эстакады, расположение насосной станции, расположение охлаждаемого оборудования, канализация, высотные отметки, существующие внутрицеховые и внешние трубопроводы, размеры и условные обозначения. |  |

ОТПРАВИТЬ ЗАПОЛНЕННЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ